| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Опросный лист на ВРУ  № _____       Договор №___  от________  Дата готовности _______

Тип ________ВРУ_________________      Количество____ (______________________)

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  | В | Схема первичных соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе |  | А |  |
|  |  |  | А |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |
| 6 | Схема вторичных соединений |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | Автомат, ток [А] |  |
|  |  | Выключатель, ток [А] |  |
|  |  | Переключатель, ток [А] |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |
| 17 | Тип ввода и вывода(нижний/верхний) | / |
| 18 | Наименование объекта |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |

Принял заказ на произ-ве __________________(_________________)Дата/время_____________

Ознакомлен Нач. произ-ва (мастер) _________________(____________________) Дата_______________

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73