| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Опросный лист для заказа ШОТ

Опросной лист № __________

| ШОТ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование параметра, характеристики | Величина параметра, характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требуемый срок службы АБ, лет (7; 10; 12; 15) |  |
| 2 | Поставка в комплекте с АБ (да; нет) |  |
| 3 | Количество АБ (1; 2) |  |
| 4 | Количество секций сборных шин (1; 2) |  |
| 5 | Аппарат защиты вводов от АБ (предохранитель FU; автомат QF) |  |
| 6 | Ожидаемый длительный ток нагрузки, А (2,5; 5; 10; 15; 20; 30) |  |
| 7 | Наличие элемента генерации мигающего света (да; нет) |  |
| 8 | Наличие и количество источников питания цепей оперативной блокировки разъединителей (нет; 1; 2) |  |
| 9 | Номинальный выходной ток ПЗУ, А (5; 10; 30) |  |
| 10 | Номинальное напряжение и количество фаз питающей сети, В (220, L, N; 220,L1,L2; 380, L1, L2, L3, N) |  |
| 11 | Наличие блока АВР в цепи питания ПЗУ (да; нет) |  |
| 12 | Наличие контроля сопротивления изоляции и других электрических параметров с использованием стандартных реле (да; нет) или: |  |
|  | Наличие блока микропроцессорного контроля сопротивления изоляции и других электрических параметров (без интерфейса связи; с RS485; c Ethernet; с RS485 и c Ethernet) |  |
| 13 | Наличие системы автоматического поиска линии с замыканием на землю (да; нет) или |  |
|  | Наличие системы ручного поиска линии с замыканием на землю (да; нет) |  |
| 14 | Наличие резервного вольтметра контроля сопротивления изоляции (да; нет) |  |
| 15 | Наличие вольтметров контроля напряжения на секциях сборных шин. |  |
| 16 | Наличие клемм подключения отходящих линий (да; нет) |  |
| 17 | Наличие вспомогательных контактов сигнализации аварийного отключения линейных выключателей (да; нет) или: |  |
| 18 | Наличие вспомогательных контактов сигнализации положения линейных выключателей (да; нет) |  |
| 19 | Подвод кабелей внешних подключений (снизу; сверху; снизу и сверху) |  |
| 20 | Наличие кабельного цоколя (да; нет) |  |
| 21 | Входные фильтры от ВЧ помех и перенапряжений (да; нет) |  |

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73

Структура условного обозначения щита ШОТ

ШОТ – ХХХ – ХХ – ХХ – ХХХ – Х – ХХ – ХХ   УХЛ  ХХ

1           2          3        4          5         6      7        8         9      10

- Шкаф оперативного постоянного тока.

- Номинальное напряжение, В – 110; 220.

- Номинальное напряжение элементов аккумуляторной батареи, В – 6; 12.

- Количество элементов аккумуляторной батареи:

для номинального напряжения 110 В, шт. – 9;

для номинального напряжения 220 В, шт. – 17.

- Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А·ч:

для исполнений до 50 А·ч – 30; 40; 50;

для исполнений до 120 А·ч – 60; 80; 100; 120;

для исполнений до 200 А·ч – 150; 200.

- Общее количество зарядно-подзарядных устройств (ПЗУ), шт. – 2; 3; 4; 5; 6.

- Общее количество линейных автоматических выключателей:

для исполнений до 50 А·ч, шт. – 4; 8; 12; 16;

для исполнений до 120 А·ч, шт. – 8; 12; 16; 24;

для исполнений до 200 А·ч, шт. – 16; 24; 32.

- Степень защиты по ГОСТ 14254:

21 – IP21; 54 – IP54

- УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

- Категория размещения по ГОСТ 15150: 2; 3; 3.1; 4.

Примечание:

Допустимый рабочий диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации для следующих категорий размещения:

2 – (-40…+45 °С);    3 – (-20…+45 °С);   3.1 – (-10…+45 °С);   4 – (+5…+40 °С).

Характеристики линейных автоматических выключателей

для первой секции шин  ±ЕС1 ШОТ1М

| Схемное обозначен. | 1QF1 | 1QF2 | 1QF3 | 1QF4 | 1QF5 | 1QF6 | 1QF7 | 1QF8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Схемное обозначен. | 1QF9 | 1QF10 | 1QF11 | 1QF12 | 1QF13 | 1QF14 | 1QF15 | 1QF16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристики линейных автоматических выключателей для второй

секции шин ±ЕС2  ШОТ1М

| Схемное обозначен. | 2QF1 | 2QF2 | 2QF3 | 2QF4 | 2QF5 | 2QF6 | 2QF7 | 2QF8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Схемное обозначен. | 2QF9 | 2QF10 | 2QF11 | 2QF12 | 2QF13 | 2QF14 | 2QF15 | 2QF16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схемное обозначение выключателей отходящих линий питания привода выключателя с импульсным током до 125 А для первой секции шин

Схемное обозначение выключателей отходящих линий питания привода выключателя с импульсным током до 125 А для второй секции шин

Схемное обозначение выключателей отходящих линий питания привода выключателя с импульсным током до 250 А для первой секции шин

Схемное обозначение выключателей отходящих линий питания привода выключателя с импульсным током до 250 А для второй секции шин

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73