| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Приложение 1. Габаритные и установочные размеры

Приложение 2. Форма технического задания на КТЗ

| КТЗ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по числу фаз трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по номинальному току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 А |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| постоянный, переменный, выпрямленный |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| с дополнительным питанием от ТТ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + питание DI3 от внутреннего источника (специсполнение для DI4) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Дешунтирование электромагнитов отключения (только для двухфазного исполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| есть |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Напряжение питания дискретных входов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Порт передачи информации RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73