| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Опросный лист на камеры серии

КСО-272 , КСО-292, КСО-293, КСО-298, КСО-204, КСО-205, , КСО-386,

КСО-366, КСО-392, КСО-395, КСО-396, КСО-393, КСО-Новация

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |  |  |  |  |  |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |  |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |
|  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток камеры, А |  |  |  |  |  |  |
| Типы и технические данные | Тип выключателя |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отключающего |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Привод к разъединителю |  |  |  |  |  |  |
|  | Предохранители, плавкая вставка |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Хар-ки реле | Реле тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реле промежуточные |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество трансформаторов ТЗЛМ-1 |  |  |  |  |  |  |

Наименование заказчика, его координаты: 										_________________________________________________________________

Наименование объекта: 		________________________________________________

План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73