| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Напоминание ЗАКАЗЧИКУ!         Продукция отгружается только по                                          ПИСЬМЕННОМУ уведомлению менеджера, строго  по ДОВЕРЕННОСТИ!

Опросный лист   № _____       Договор №___ от________            Дата готовности ______

Тип  ___ КТП_________________      Количество___    (______________________)

|  | Условное обозначении подстанции | Заполняется заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция подстанции | стационарная |  |  |
|  | передвижная |  |  |
|  | 1-но трансформ. тупик. |  |  |
|  | 1-но трансформ. проходн. |  |  |
|  | 1-но трансформ. мачт. |  |  |
|  | 1-но трансформ. столб. |  |  |
|  | 2-х трансформаторная |  |  |
| Мощность КТПН, кВа |  |  |
| Исполнение ввода ВН | воздушная |  |  |
|  | кабельная |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух |  |  |
|  | кабель |  |  |
| Номин. Напряжение, кВ | 6 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| Распред. устройство высоковольтного ввода |  |  |
| Разрядник | РВО |  |  |
|  | ОПН |  |  |
| Разъединитель | РЛНД |  |  |
|  | РВЗ |  |  |
|  | ВНР |  |  |
| Трансформатор | ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТМФ, ТСЗ |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |
| Вводное устройство | авт. выключатель ВА |  |  |
|  | разъединитель РЕ-19 |  |  |
| Разрядник | ОПН |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии | активный |  |  |
|  | реактивный |  |  |
| Приборы контроля | вольтметр |  |  |
|  | амперметр |  |  |
| Уличное освещение: |  |  |
| Отходящие линии | автоматич. выключатель ВА |  |  |
|  | рубильник с предохран. РПС |  |  |
| Ток отход. линий | Линия 1 |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | Линия 5 |  |  |
| Дополнительна аппаратура |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК____________(__________________) | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________ (____________) |
| М.П. |  |
| «____» _______________20__г | «___» _______________ 20__г |

Принял заказ на произ-ве __________________(_________________)Дата/время________________

Ознакомлен Нач. произ-ва (мастер) _________________(____________________) Дата_________________