| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Опросный лист на УКРМ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О. исполнителя, подпись |  |
| Должность |  |
| Контактные телефоны, E-mail |  |
| № пп | Параметры | Ответы заказчика |
| 1 | Адрес установки КРМ (наименование объекта) |  |
| 2 | Климатическое исполнение | У3 | УХЛ4 |
| 3 | Номинальное напряжение | 0,4кВ | 0,69кВ | 6,3кВ | 10,5кВ |  |
| 4 | Требуемая реактивная мощность, кВАр |  |
| 5 | Количество установок |  |
| 6 | Мощность каждой установки х Число установок, кВАр х шт. |  |
| 7 | Тип конденсаторной установки | Регулируемая | Нерегулируемая |
| 8 | Количество ступеней х Мощность ступени, шт. х кВАр (для каждой регулируемой установки) |  |
| 9 | Характер нагрузки* | Постоянная* | Непостоянная средняя* | Резкопеременная* |
| 10 | Вид ввода | Кабелем | Воздушный |
| 11 | Наличие защиты от перегрузки по току | Да | Нет |
| 12 | Наличие вводного разъединителя-заземлителя | Да | Нет |
| 13 | Наличие контроля тока установки по фазам | Да | Нет |
| 14 | Наличие обогрева, вентиляции (системы термостатирования) | Да | Нет |
| 15 | Соответствуют ли параметры качества электросети предприятия требованиям ГОСТ13109-97** | Да** | Нет** |
| 16 | Наличие RS-485 интерфейса | Да | Нет |
| 17 | Исполнение в блок-модуле для эксплуатации в условиях севера | Да | Нет |
| 18 | Примечания заказчика |  |
| 19 | Доставка | Автотраспорт | Ж/д транспорт | Самовывоз |
|  |  | Адрес: |  |

Рекомендуется выезд специалистов ООО ПП «ЭТМ» на объект для проведения исследования качества электроэнергии и характера нагрузки, т. к.

* - при резкопеременной нагрузке необходимо использовать тиристорные контакторы для коммутации ступеней (для 0,4 и 0,69кВ),

** - при несоответствии параметров качества электросети ГОСТ13109 требуется дополнительное оснащение установки антирезонансными дросселями.

Утверждаю:  _________________        _____________________     «___» _________ 201_ г.

(подпись)                              (Ф.И.О.)                                         (дата)

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73