| Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» ООО ПП «ЭТМ» Почтовый адрес: РФ, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 2 Тел. +7 (499) 500-71-61, 784-69-45 Факс: +7 (499) 784-68-73 E-Mail: etm03@mail.ru Web: www.ppetm.ru | Общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие «Энерготехмонтаж» |
| --- | --- |

Опросный лист на КРУ

| Заказчик: |
| --- |
| Адрес: |
| Ф.И.О. исполнителя, должность: | Подпись________________МП |
| Контактные телефоны, E-mail: | Дата: |
| Условное обозначение |  |
| Наименование объекта |  |
| Адрес объекта |  |
| Наименование параметра | Значение | Ответы заказчика |
| Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |
| Порядковый номер шкафа по плану |  |  |
| Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР или др.) |  |  |
| Номер схемы главных цепей по каталогу 674512.001 ТО |  |  |
| Номер схемы вспомогательных цепей * |  |  |
| Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  |
| Выключатель | тип |  |  |
|  | номинальный ток, А |  |  |
|  | ном. ток откл., кА |  |  |
| Предохранитель | ном.ток плавкой вставки, А |  |  |
| Измерительные трансформаторы тока | тип |  |  |
|  | коэфф. Трансформации |  |  |
|  | количество |  |  |
|  | класс точности |  |  |
| Измерительные трансформаторы напряжения | тип |  |  |
|  | обм.II | мощность, ВА |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |
|  | обм.III | мощность, ВА |  |  |
|  |  | класс точности |  |  |
| Количество тр-ров тока нулевой последовательности |  |  |
| ОПН, тип |  |  |
| Мощность тр-ра собственных нужд, кВА |  |  |
| Мощность конденсаторной батареи, квар |  |  |
| Количество и сечение кабельных линий |  |  |
| Микропроцессорное устройство защиты и автоматики | тип |  |  |
|  | функции защиты (в кодах ANSI) ** |  |  |
|  | Канал выхода в систему ТМ, RS485 или ВОЛС |  |  |
| Электромагнитные блокировоки, да/нет | привода заземлителя |  |  |
|  | перемещение КВЭ |  |  |
| Устройство дуговой защиты, тип |  |  |
| Счетчик электроэнергии, тип |  |  |
| Индикаторные приборы | Амперметр, да/нет |  |  |
|  | Вольтметр, да/нет |  |  |
| Нагревательные элементы отсеков, да/нет |  |  |
| Шкаф оперативного тока | емкость АКБ, А/ч |  |  |
|  | мощность, ВА |  |  |

Обязательные приложения:

1.Принципиальная электрическая однолинейная схема КРУ;

2. План расположения КРУ в помещении (здании, сооружении);

3. Логика работы АВР (при наличии);

4. Особые (дополнительные) требования.

Web www.ppetm.ru

Email etm03@mail.ru

Тел./Факс: +7 (499) 784-68-73